REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CONEXÃO

___________________, _____de __________________de 202__

Às Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc

(Agência Regional na qual o empreendimento está localizado)

(Nome do Município) – SC

Prezado Senhor,

Em nome da empresa _________________, proprietária da ______________________________, solicito às Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc a indicação do ponto para nosso empreendimento.

Anexamos ao presente os seguintes documentos:

- Previsão estimativa para a data de entrada em operação da unidade;

- Modalidade de consumidor (Livre ou Cativo);

- Informação e documentação das atividades desenvolvidas nas instalações;

- Previsão estimativa para a data de entrada em operação da unidade;

- Fator de potência;

- Diagrama(s) unifilar(es) elétricos de suas instalações;

- Informações acerca de equipamentos para geração própria de energia;

- Relação total de cargas elétricas da instalação, com respectivas potências. Nesta relação de cargas, solicitamos informar também:

- Cargas sensíveis a flutuações de tensão, com suas respectivas potências, características e limites operativos;

- Cargas potencialmente perturbadoras a serem instaladas em sua planta, com suas respectivas potências e características técnicas típicas. Cargas potencialmente perturbadoras são aquelas que podem introduzir perturbações no sistema elétrico da Celesc, na própria rede do consumidor ou eventualmente em consumidores localizados nas suas adjacências. Tipicamente, tais cargas podem ser:

- Motores de média e alta potência (motores de indução, síncronos ou de corrente contínua), Inversores de frequência, Retificadores, Conversores eletrônicos, Fornos a arco, Fornos de indução, Laminadores, Compensadores estáticos etc.

- Ficha de Dados para Solicitação de Orçamento de Conexão;

- Estudos elétricos de conexão do usuário;

- Outros documentos que se fazem necessários.

(Descrever informações ou detalhes que possam esclarecer a solicitação de Orçamento de Conexão)

Atenciosamente,

______________________________

Representante da empresa requerente